Утверждаю:

И.О. Главного врача

МУЗ «Городская поликлиника № 14»

___________________ Л.Ю.Николаева

«____» ______________ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 2065

I часть: Запрос котировок

Дата: 03.11.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника № 14» 410056, г. Саратов, ул. Вольская , 22 Адрес электронной почты: 14muz@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства бюджета муниципального образования «Город Саратов». |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка медицинского оборудования в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, Сертификата соответствия Госстандарта РФ и действующего свидетельства о поверке обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка, отгрузка, наладка и подключение товара осуществляются силами и за счет поставщика. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар - 12 месяцев с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приема- передачи товара. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику с его наладкой и подключением. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | МУЗ «Городская поликлиника № 14» г. Саратов, ул. Вольская, 22 |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 20 дней с момента заключения муниципального контракта |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на сервисное обслуживание в течение гарантийного срока, наладка, подключение, инструктаж персонала заказчика по месту нахождения заказчика и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 394 570,00 руб. (Триста девяносто четыре тысячи пятьсот семьдесят рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 08.11.2010 г. по 17.11.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 17.11.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 30 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приема-передачи товара. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (Приложение №1).

Приложение №1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рециркулятор-облучатель СН-211-130 2х30 W или эквивалент | -источник излучения 2 лампы F15T8/F30T8; -рекомендуемый объем помещения м3 -50-70; -время непрерывной работы, сутки не более 7; -производительность м3/ч-90; -срок службы ламп - 8000часов; -напряжение -220В; -габаритные размеры , мм1280х185х135. | Шт. | 5 |
| 2. | Рециркулятор-облучатель СН-211-115 2х15W или эквивалент | -источник излучения 2 лампы F15T8; -рекомендуемый объем помещения м3 -30-40; -время непрерывной работы, сутки не более 7; -производительность м3/ч-100; -срок службы ламп - 8000часов; -напряжение -150В; -габаритные размеры , мм 890х370х140. | Шт. | 8 |
| 3. | Центрифуга лабораторная медицинская | Центрифуга лабораторная медицинская настольная с ротором на 12 пробирок. Обычная переносная, предназначена для разделении неоднородных жидких систем плотностью до 2г/см в поле центробежных сил. Применяется в клинической лабораторной диагностике. Применяемые пробирки стандартные, цилиндрические и конические, диаметром до 17мм, высотой до 150мм. Центрифуга обеспечивает: -скорость вращения до 4000об/мин; -пошаговое переключение скоростей с интервалом 500об/мин; -электронный таймер времени работы; -плавный разгон и плавное торможение вращения ротора; -отключение двигателя и экстренное торможение вращения ротора в случае аварии; -автоматическое поддержание частоты вращения ротора с индикацией скорости на лицевой панели; -отключение двигателя через заданный интервал времени; -блокировку включения двигателя при открытой крышке; -блокировку открывания крышки при работающем двигателе. Эл питание 220В, 50Гц -скорость 4000 об/мин; -мощность - 80Вт; -объем пробирки: 20мл х 12. | Шт. | 2 |
| 4. | Набор пробных очковых линз (266линз) с поверкой | Набор используется при проведении исследований близорукости, дальнозоркости, косоглазия, ахроматопсии, и т.д.Комплект пробных линз предназначен для обследования отклонений зрения: миопия, гиперметропия, астигматизм и пресбиопия для обследования страбизма и цветовой слепоты. | Шт. | 1 |
| 5 | Электрокардиограф CARDIOVIT –AT-1 трехканальный или эквивалент* | Синхронная регистрация 12 отведений. Трехканальный вывод на печать; Управление одной клавишей; Автоматический и ручной режимы записи; Аккумулятор со встроенным зарядным устройством. Вес: Около 2,9 кг; Время работы аккумулятора: 2 часа непрерывного использования; Скорость подачи бумаги: 5/25/50 мм/с; Характеристика бумаги: Термочувствительная, Z-образно сложенная, ширина 90 мм, длина 90 мм; Защита прибора от дефибрилляции; Автоматическая настройка изолинии, определитель электрокардиостимулятора; Водо- и пыленепроницаемые мягкие клавиши, световые индикаторы; Запись данных: распечатка данных регистрации ЭКГ, даты и времени регистрации, данные пациента и т.д.; с версией М: результаты измерений ЭКГ (интервалы, амплитуды, электрические оси); с версией С: интерпретационные сообщения на русском языке; Фильтр мышечного тремора, программируемый, фильтр сетевых помех. Комплектация: кабель пациента на 10 отведений; комплект электродов, состоящий из 4 электродов для конечностей с резиновыми ремнями, 6 грудных грушевидных электродов; электродный гель; сетевой кабель; бумага для принтера - 1 упаковка; сумка для переноски. | Шт. | 2 |
| 6. | Тонометр бесконтактный внутриглазного давления | Прибор для измерения внутриглазного давления без контакта с роговицей глаза. Измерение производится через веко. Не требуется анестезия и антисептическая обработка глаза. Тонометр обеспечивает измерение ВГД по шкале Маклакова при нагрузке 10 г. Погрешность измерения: допускаемое отклонение оценки граничного значения (26 мм рт. ст.) между нормальным и высоким давлением +2 мм рт. ст. Время одного измерения, сек: не более 3 Напряжение питания, В: 3 Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания, не менее: 1500 Срок службы, лет, не менее: 8 Габаритные размеры, мм, не более: 174х26х20 | Шт. | 1 |
| 7 | Периметр настольный дуговой ПНР-2 или эквивалент | Периметр настольный предназначен для исследования поля зрения. Периметр состоит из основания, дуги, опоры подбородной, шкалы дисковой и шкалы линейной. Во время исследования поля зрения одного глаза другой глаз выключают с помощью наглазника, который входит в комплект прибора. Периметр настольный укомплектован одним набором белых и цветных объектов для пиреметрии НБЦО-1 (с наглазником) и схемами поля зрения левой и правой по 200шт. - пределы измерения поля зрения в обе стороны от середины дуги -0-90гр; -поворот дуги вокруг горизонтальной оси не менее 360гр.; -пределы допускаемой абсолютной погрешности не более : -при измерении угла по дуге периметра + 3 градуса; - при измерении угла поворота дуги по дисковой шкале + 2,5град.; -цена деления шкалы, град.: дуги 1, диска 5, линейки 10. -габаритные размеры: 475х680х460; -масса не более: периметра 7кг, в полном комплекте поставки 10кг. | Шт. | 1 |
| 8. | Ростомер медицинский РМ-1 или эквивалент | Ростомер медицинский предназначен для измерения роста человека. Имеет откидное сиденье для измерения роста сидя. Материал: металл Измеряемый рост, мм 2000 Погрешность измеряемого роста (не более), мм 5 Размеры: длина, мм 425; ширина, мм 425; высота, мм 2160; Масса (не более), кг 9. Масса (не более), кг 9 | Шт. | 1 |
| 9. | Спироанализатор СМП-21/01-РД или эквивалент | Спироанализатор портативный со встроенным ЖК дисплеем и возможностью распечатки на любом внешнем принтере. Портативный настольный прибор, выполняющий измерения и вычисление 27 показателей внешнего дыхания и формирующий заключительный протокол обследования. В протоколе обследования содержатся: данные о пациенте: №, возраст, вес, рост, пол; дата и время обследования; измеренные и рассчитанные значения в абсолютных значениях и в процентах от нормы;оценка степени отклонения от нормы каждого показателя;графики процедуры форсированного выдоха: «поток-объем», «поток-время» или «объем-время»; заключение по результатам обследования; измеренные и рассчитанные значения показателей и графики тестов минутного объема дыхания, максимальной вентиляции легких, измерения жизненной емкости легких. | Шт. | 1 |

* информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств отсутствует.

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                          «____» __________2010 г.

__________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________, действующего на основании __________________________________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику медицинское оборудование (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 20 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: МУЗ «Городская поликлиника №14», г. Саратов, ул. Вольская, 22.

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

Счет-фактура;

Технический паспорт;

Акт приема-передачи товара;

Сертификат соответствия Госстандарта РФ;

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития;

Инструкции пользователя на русском языке;

Действующие свидетельства о поверке.

2.6.Доставка, отгрузка, наладка и подключение  товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику с его наладкой и подключением.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР  15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, Актом приема-передачи товара, подписываемым уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить тару, упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

2.15. Поставщик обязуется провести инструктаж персонала Заказчика по месту нахождения Заказчика на позднее 3 дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (______________________) рублей, в том числе НДС __%, что составляет __________(________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на сервисное обслуживание в течение гарантийного срока, наладка, подключение, инструктаж персонала Заказчика по месту нахождения Заказчика и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 30 дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификат соответствия Госстандарта РФ, действующие свидетельства о поверке.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 10 дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. Поставщик обязуется предоставить гарантии качества на поставленный Заказчику товар на срок 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта приема- передачи товара.

4.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 5 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.6. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение 5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.7. В период гарантийного срока  Поставщик обязан за свой счет осуществлять сервисное обслуживание товара, устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3% от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7,  настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение №1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ____ 2010 г. № _______________

Спецификация

| № п\п | Наименование поставляемых товаров | Характеристика поставляемых товаров | Количество товара | Ед. изм. | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Поставщик                                                                                          Заказчик

__________________/_________________/                                        ______________________/_____________

М.П.									М.П.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2065, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка медицинского оборудования в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на сервисное обслуживание в течение гарантийного срока, наладка, подключение, инструктаж персонала заказчика по месту нахождения заказчика и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа.

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента;

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.