8 июля 2009 года № 379

О смотре-конкурсе защитных сооружений

гражданской обороны, расположенных на

территории муниципального образования

«Город Саратов»

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», распоряжением губернатора Саратовской области от 22 июня 2006 года № 432-р «О проведении областного смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны»

постановляю:

1. Утвердить Положение о смотре - конкурсе защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» (приложение № 1).

2. Ежегодно в период с 1 июля по 31 августа проводить смотры - конкурсы защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов».

3. Утвердить должностной состав комиссии по проведению смотра- конкурса защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов»            (приложение № 2).

4. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на балансе защитные сооружения гражданской обороны, ежегодно принимать участие в смотре - конкурсе защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов».

5. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации города Саратова (Луконкина С.О.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации города Саратова от 23 июня 2008 года № 306-р «О проведении смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории города».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального

образования «Город Саратов»							 В.Л. Сомов

Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов»

от 8 июля 2009 года № 379

ПОЛОЖЕНИЕ

о смотре-конкурсе защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования

«Город Саратов»

1. Общие положения

Смотр-конкурс защитных сооружений гражданской обороны (далее по тексту - ЗС ГО), расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», ежегодно организуется и проводится с учетом вместимости убежищ по следующим группам ЗС ГО:

I группа - убежища вместимостью до 150 человек;

II группа - убежища вместимостью от 150 до 600 человек;

III группа - убежища вместимостью от 600 человек и более.

Смотр-конкурс ЗС ГО, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» ежегодно проводятся в три этапа:

I этап

Проведение смотра-конкурса в организациях. Проверяются все ЗС ГО организаций, имеющих на балансе защитные сооружения гражданской обороны (далее по тексту - организации), и определяется их готовность к приему укрываемых. Проверка проводится комиссиями, создаваемыми руководителями организаций, имеющих на балансе ЗС ГО.

Ответственные за проведение - руководители организаций.

Срок проведения - с 1 июля по 15 июля.

II этап

Проведение смотра-конкурса в районах муниципального образования «Город Саратов». На данном этапе проверяются все ЗС ГО организаций, расположенных на территории районов муниципального образования «Город Саратов», признанные на первом этапе как готовые или ограниченно готовые к приему укрываемых. Определяются три лучших ЗС ГО, расположенные на территориях районов муниципального образования «Город Саратов» по каждой группе ЗС ГО. Проверка проводится комиссиями администраций районов муниципального образования «Город Саратов» (далее по тексту - районная комиссия), создаваемыми распоряжениями администраций районов муниципального образования «Город Саратов».

Ответственные за проведение - главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов».

Срок проведения - с 15 июля до 10 августа.

Срок представления итогов смотра-конкурса в комиссию по проведению смотра - конкурса ЗС ГО, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» (далее по тексту - городская комиссия), и управление защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Саратова до 20 августа.

III этап

Проведение смотра - конкурса ЗС ГО, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов». Определяются три лучших ЗС ГО по каждой группе ЗС ГО из признанных лучшими на II этапе смотра-конкурса. Проверка проводится городской комиссией, созданной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов».

Ответственный за проведение смотра-конкурса - начальник управления защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Саратова.

Срок проведения - с 10 августа по 31 августа.

2. Цели смотра-конкурса

Смотр - конкурс проводится в целях:

- улучшения содержания и эксплуатации защитных сооружений, поддержания их в постоянной готовности к приему укрываемых;

- повышения эффективности использования защитных сооружений в хозяйственных целях;

- активизации мероприятий, проводимых организациями, органами местного самоуправления по сохранению фонда ЗС ГО, их усовершенствованию в соответствии с требованиями нормативных документов;

- обобщения и распространения опыта содержания, эксплуатации и использования лучших защитных сооружений.

3. Условия проведения смотра-конкурса

3.1. После завершения первого этапа организации представляют в районные комиссии информацию о состоянии ЗС ГО по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.2. К участию на втором этапе допускаются ЗС ГО, признанные на первом этапе готовыми или ограниченно готовыми к приему укрываемых.

Готовность определяется в соответствии с критериями оценки содержания и эксплуатации ЗС ГО в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

3.2.1. Все ЗС ГО, допущенные к участию во                                                             втором этапе смотра-конкурса, проверяются районными                         комиссиями согласно графику, утверждённому главой администрации соответствующего района муниципального образования «Город                   Саратов». По результатам проверки составляется акт проверки                 состояния ЗС ГО, представленного на смотр-конкурс (приложение                  № 4 к настоящему Положению) в соответствии с таблицей                          оценок состояния ЗС ГО при проведении смотра-конкурса (приложение № 3 к   настоящему     Положению),   сводная    ведомость   результатов   смотра-

конкурса ЗС ГО, расположенных на территории района муниципального образования «Город Саратов» по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

3.2.2. Районные комиссии в своей работе руководствуются требованиями СНиП-П-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» и Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом МЧС России от 15 декабря 2002 г.            № 583.

3.2.3. Районные комиссии, анализируя итоговые материалы первого и второго этапов смотров-конкурсов, готовят итоговые акты по результатам проведения смотра- конкурса в районах муниципального образования «Город Саратов» и определяют три первых места ЗС ГО по каждой группе в отдельности.

В каждой группе присуждаются три первых места ЗС ГО, не занимавшим призовые места в смотрах-конкурсах, проведённых за предшествующие пять лет.

Победители определяются по сумме набранных баллов в соответствии с таблицей оценок состояния ЗС ГО при проведении смотра-конкурса согласно приложению № 3 к настоящему Положению. При наличии недостатков из максимального количества баллов (3000) вычитается сумма баллов, снижающая оценку защитного сооружения, согласно указанной таблице. Лучшими на смотре-конкурсе считаются ЗС ГО, имеющие наибольшее количество баллов.

3.2.4. Материалы проведения смотра-конкурса, указанные в пункте 3.2.1 настоящего Положения,  представляются в городскую комиссию.

4. Городская комиссия на основании проверок отдельных ЗС ГО, признанных лучшими на II этапе смотра-конкурса, и представленных сводных оценочных ведомостей ЗС ГО районов муниципального образования «Город Саратов» определяет победителей смотра-конкурса               ЗС ГО, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов».

Победителями признаются организации, занявшие три призовых места по каждой группе ЗС ГО, не занимавших призовые места в смотрах-конкурсах, проведённых за предшествующие пять лет.

5. По результатам проведённого смотра - конкурса ЗС ГО, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», городской комиссией составляется акт результатов                  смотра-конкурса, утверждаемый главой администрации муниципального образования «Город Саратов».

6. Итоги смотра-конкурса доводятся управлением защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Саратова до администраций районов муниципального образования «Город Саратов» и руководителей организаций, принимавших участие в проведении смотра-конкурса.

Начальник управления

защиты населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций

города Саратова				                                               Н.В. Копылов

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов» от 8 июля 2009 года № 379 |
| --- | --- |

# ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ КОМИССИИ

# по  проведению смотра-конкурса защитных сооружений

# гражданской обороны, расположенных на территории

# муниципального образования «Город Саратов»

| Председатель комиссии | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по жилищно-коммунальному комплексу |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | - начальник управления по г. Саратову ГУ МЧС России по Саратовской области (по согласованию) |
| Секретарь комиссии | - старший инженер отдела защиты, управления защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Саратова |
| Члены комиссии: |  |
|  | - начальник службы радиационной, химической и биологической защиты управления по городу Саратову ГУ МЧС России по Саратовской области (по согласованию) - начальник отдела защиты, управления защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Саратова - заместитель председателя комитета по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» |

Начальник управления

защиты населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций

города Саратова				                                              Н.В. Копылов

|  | Приложение № 1 к Положению о смотре - конкурсе ЗС ГО, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» |
| --- | --- |

### Форма информации

о состоянии защитного сооружения

1. Наименование юридического лица, его почтовый адрес.

2. Тип сооружения, класс защиты, вместимость, режим вентиляции (паспортные данные).

3. Ответственный за эксплуатацию и содержание защитного сооружения (должность, фамилия, имя, отчество, номер и дата приказа о назначении).

4. Состояние:

- ограждающих конструкций и защитных устройств;

- защитно-герметичных дверей, ворот, ставен, противовзрывных устройств, герметических клапанов, клапанов избыточного давления;

- уплотнительной резины на дверях и ставнях;

- обваловки для отдельно стоящих или отмостки для встроенных защитных сооружений;

- тамбуров-шлюзов.

5. Соответствие окраски и маркировки требованиям приложения к приказу МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 (раздел 3, п. 3.2, п.п. 3.2.9.-3.2.10).

6. Наличие:

- разгрузочных клиньев герметичных и защитно-герметичных дверей и ворот;

- подтоплений в защитном сооружении.

7. Наличие и состояние систем жизнеобеспечения укрываемых:

- оборудования, обеспечивающего защиту от отравляющих и радиоактивных веществ и бактериальных средств, в том числе соответствие фильтров-поглотителей паспортным данным;

- санитарно-технических приборов (согласно проекту);

- ёмкостей с аварийным запасом воды (сроки промывки, наличие водомерных стекол, теплоизоляции на проточных емкостях);

- дизель-генератора (в том числе аккумуляторных батарей);

- системы электроснабжения (состояние электроручных и электрических вентиляторов, агрегатов и приборов);

- средств телефонной связи, радиотрансляции.

8. Наличие и состояние документации по эксплуатации защитного сооружения.

9. Наличие нар и противопожарного инвентаря.

10. Подготовка звеньев (групп) по обслуживанию защитного сооружения (приказ, список, обеспеченность табельными инструментами и инвентарем, схема оповещения и вызова).

11. Использование защитного сооружения в иных целях (склады, классы гражданской обороны, пункты управления). Наличие договора на аренду, данные об арендаторе.

12. Сроки приведения защитного сооружения в готовность к приему укрываемых.

13. Вывод: степень готовности защитного сооружения к приему укрываемых (оценивается согласно приложению № 2 к Положению о смотре-конкурсе защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов»),

14. Информация подписывается руководителем объекта экономики и работником, назначенным для решения вопросов ГО и ЧС объекта в соответствии с Положением о создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 г.   № 782).

Приложение № 2 к Положению о смотре-конкурсе ЗС ГО, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» КРИТЕРИИ оценки содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны Защитные сооружения гражданской обороны при проверке эксплуатации и содержания, в зависимости от состояния их ограждающих конструкций, защитных устройств и состояния внутреннего оборудования, оцениваются как готовые, ограниченно готовые или неготовые к приему укрываемых. 1. Защитные сооружения оцениваются как «готовые», если их ограждающие конструкции и защитные устройства соответствуют требованиям СНиПа-II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны», обеспечивают защиту от расчетных поражающих факторов, имеют исправные системы жизнеобеспечения и обслуживаются обученным личным составом группы (звена) убежищ и укрытий. 2. Защитное сооружение считается «не готовым», если оно не отвечает хотя бы одному из перечисленных в пункте 1 требований. 3. В «ограниченной готовности» находятся защитные сооружения, которые имеют недостатки, не влияющие на защитные свойства. Эти недостатки также не должны снижать нормативные показатели по производительности систем жизнеобеспечения укрываемых, герметичности сооружения и защите от отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств. #### ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ в содержании защитных сооружений # НЕ ГОТОВО; ОГРАНИЧЕННО ГОТОВО. 1. Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств Наличие в ограждающих конструкциях незащищенных отверстий, через которые возможно сообщение внутренних помещений сооружения с атмосферой. Повреждения основных строительных конструкций, снижающие его несущую способность. Неправильная установка защитно-герметичных ворот, дверей, ставен с учетом направления их открытия и защитных свойств, неплотные прилегания их к комингсу, неправильная установка механизмов задраивания. Отсутствие или неисправность противовзрывных устройств и расширительных камер на воздухозаборных и вытяжных устройствах. Неисправность или отсутствие герметических клапанов со стороны «чистых помещений». Отсутствие отключающих задвижек на сетях водопровода, канализации, теплоснабжения, сальниковых и других устройств в местах прохода кабелей и трубопроводов. Несоответствие требованиям СНиПа II-11-77* конструкций оголовков систем вентиляции и аварийных выходов Несоблюдение нормативных требований при определении толщины стенок воздуховодов. Затопление грунтовыми или сточными водами; Ржавчина защитных и герметичных ворот, дверей, ставен, отсутствие смазки в механизмах задраивания. Отсутствие регулировки, смазки защитных секций. Повышенная влажность в защитных сооружениях или подтопление отдельных помещений (тамбуров, воздухозаборных камер, аварийных выходов и т.д.). Нарушения в обваловании защитных сооружений. Загромождение или захламление входов, тамбуров, аварийных выходов, воздухоприемных оголовков. Отсутствие разгрузочных устройств под воротами и дверьми. Отсутствие тамбур-шлюзов в убежищах вместимостью более 300 человек. Нерегулярное проведение ежегодных осмотров, комплексных проверок и регламентных работ.. II. Системы жизнеобеспечения укрываемых Неправильность установки, неисправность или отсутствие вентиляторов, двигателей к ним. Неисправность редукторов ручных вентиляторов. Неисправность дизельных электростанций или оборудования для их запуска. Неисправность фекальных насосов, емкостей фекальных резервуаров. Неисправность осветительных и силовых сетей. Неисправность емкостей для воды и систем ее разбора. Отсутствие топлива и масла для дизельных электрических - станций.; Отсутствие отдельных кранов, унитазов, раковин. Нерегулярная промывка емкостей для воды, отсутствие на них теплоизоляции, водомерных стекол. Неисправность части осветительных приборов. Отсутствие эксплуатационно-технической документации. Отсутствие телефона и радиотрансляционной точки.. III. Защита от отравляющих веществ, радиоактивных веществ и бактериальных средств Отсутствие уплотняющей резины на защитных устройствах (полностью или частично). Неисправность противопыльных фильтров типа ФП, регенеративных патронов и установок РУ-150/6. Отсутствие заполненных кислородных баллонов. Отсутствие трубки для измерения подпора воздуха, актов о проверке сооружения на герметичность.; Наличие трещин на уплотняющей резине и ее окраска. Ржавчина и загрязнение фильтров ФЯР, отсутствие пропитки висциновым или индустриальным маслами. Установка на линии герметизации герметических клапанов тарелью к «грязной» стороне, отсутствие люк-вставок для проверки их работоспособности. Отсутствие приборов для измерения подпора и параметров воздушной среды.. IY. Формирования ГО Отсутствие формирований для обслуживания защитных сооружений.; Недостаточная обученность формирований по обслуживанию защитных сооружений.. Приложение № 3 к Положению о смотре-конкурсе ЗС ГО, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» Таблица оценок состояния защитных сооружений гражданской обороны при проведении смотра-конкурса

| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений (максимальное количество баллов - 3000) | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств |  |  |
| Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей) |  | убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проёмы, не предусмотренные проектом |  | 500 |
| Не исправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины |  | 10 (за каждую дверь, ставень) |
| Не исправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КИД), установлены не герметично, сопряженные детали не смазаны |  | 10 (за каждое устройство) |
| Гермоклапаны не исправны, закрываются с применением инструмента |  | 20 (за каждый ГК) |
| Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др. |  | 5 (за каждое наименование) |
| Помещения убежища влажные, имеют протечки |  | 30 |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения не проводится Примечание: При наличии сборно-разборных нар могут начисляться баллы в количестве 50 |  | 50 |
| При оценке состояния инженерно-технического обслуживания |  |  |
| Срок эксплуатации фильтров - поглотителей истек (свыше 20 лет) | 60 (за каждый комплект) |  |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации | 30 |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом | 60 (за каждый агрегат) |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету | 15 |
| Ёмкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции | 10 |
| Не исправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура. | 20 (за каждый прибор) |
| Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнедеятельности в автономном режиме, находится в неисправном состоянии Примечание. Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнедеятельности убежища в автономном режиме, обязательно (согласно проектной документации). | 200 |
| Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка) | 20 (за каждое наименование) |
| В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.) | 10 (за каждый прибор) |
| В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления | 50 |
| При оценке технической и эксплуатационной документации |  |
| В защитном сооружении отсутствуют: |  |
| график приведения защитного сооружения в готовность | 50 |
| паспорт защитного сооружения | 20 |
| журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения | 10 |
| журнал проверки состояния защитного сооружения | 10 |
| правила поведения укрываемых | 10 |
| план внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств | 10 (по каждой из сетей) |
| план защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации | 10 |
| инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования | 10 (по каждой из систем) |
| При оценке готовности личного состава формирований обслуживания защитных сооружений |  |
| Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований инструкции по эксплуатации защитных сооружений ГО в военное время | 100 |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приёму укрываемых | 150 |
| При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми |  |
| Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены | 100 |
| Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей | 300 |
| При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд экономики и обслуживания населения |  |
| Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением | 50 |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.) | 100 |

По результатам проверки защитного сооружения составляется акт (приложение № 4) проверки состояния ЗС ГО, представленного на смотр-конкурс.

Приложение № 4

к Положению о смотре-конкурсе защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов»

Утверждаю

Глава администрации

______________ района

муниципального образования

«Город Саратов»

«____» _______________  20____ г.

Форма акта

проверки состояния защитного сооружения ГО, представленного

на смотр - конкурс

| г. Саратов | «____»___________ 20___ г. |
| --- | --- |

| Комиссия в составе: |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии - |  |
| Заместитель председателя комиссии – |  |
| Члены комиссии: |  |
| (фамилия, имя, отчество) | (должность) |
| (фамилия, имя, отчество) | (должность) |
| (фамилия, имя, отчество) | (должность) |
| (фамилия, имя, отчество) | (должность) |
| (фамилия, имя, отчество) | (должность) |
| (фамилия, имя, отчество) | (должность) |

Установила:

Владельцем ___________________________________________________

предъявленное к проверке защитное сооружение ________________________

__________________________________________________________________, введённое в эксплуатацию ___________________________________________

Согласно проектной документации на строительство убежище предназначено для укрытия в особый период НРС ________ человек.

В мирное время используется как ________________________________

Состояние защитного сооружения: _____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

| Перечень вопросов, входящих в порядок проверки защитного сооружения | Отмеченные недостатки | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа: |  |  |
| наличие знака, таблички |  |  |
| наличие клиньев под двери |  |  |
| исправность запоров |  |  |
| плотность прилегания, плавность хода |  |  |
| нумерация дверей |  |  |
| стрелки «Откр.», «Закр.» |  |  |
| внешний вид дверей |  |  |
| исправность запоров, плотность прилегания герметичных дверей (защитно-герметичных дверей) |  |  |
| качество уплотнительной резины, нумерация дверей, внешний вид |  |  |
| состояние ограждающих конструкций; герметичность |  |  |
| наличие протечек в помещениях |  |  |
| состояние противовзрывных устройств (МЗС, УЗС, КИД) |  |  |
| проведение планово-предупредительного ремонта |  |  |

| 2. Документация: |  |  |
| --- | --- | --- |
| паспорт убежища (противорадиационного укрытия) с приложением заверенных копий поэтажного плана с экспликацией помещений |  |  |
| журнал проверки состояния убежищ |  |  |
| сигналы оповещения ГО |  |  |
| план перевода ЗС на режим убежища |  |  |
| план ЗС с указанием всех помещений и находящихся в них оборудованием и путей эвакуации |  |  |
| планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств |  |  |
| список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС |  |  |
| эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС |  |  |
| эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС |  |  |
| эксплуатационная схема электроснабжения ЗС |  |  |
| инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты (СИЗ) |  |  |
| инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами |  |  |
| инструкция по обслуживанию дизельной электростанции (ДЭС) |  |  |
| инструкция по противопожарной безопасности |  |  |
| журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище |  |  |
| журнал учёта обращений укрываемых за медицинской помощью |  |  |
| журнал учёта работы ДЭС |  |  |
| журнал регистрации и демонтажа, ремонта и замены оборудования |  |  |

| схема эвакуации укрываемых |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| список телефонов |  |  |  |
| Примечание: Документация по пунктам 3-16 вывешивается на рабочих местах |  |  |  |
| 3. Связь: |  |  |  |
| наличие и исправность радиоточки |  |  |  |
| телефон |  |  |  |
| 4. Обслуживание: |  |  |  |
| список л.с. группы (звена) по обслуживанию ЗС (для каждой смены отдельно) |  |  |  |
| схема размещения постов на плане ЗС |  |  |  |
| обязанности личного состава звеньев (постов) |  |  |  |
| перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для л.с. групп |  |  |  |
| список и наличие инструментов согласно нормам оснащения |  |  |  |
| наличие квадрата на стене |  |  |  |
| 5. Фильтровентиляция: |  |  |  |
| расцветка труб |  |  |  |
| эксплуатационная схема вентиляции |  |  |  |
| инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования |  |  |  |
| инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |  |
| установка фильтро - поглотителей (ФП) по сопротивлению |  |  |  |
| внешний вид ФП |  |  |  |
| проверка работы агрегатов |  |  |  |
| трубка подпоромера |  |  |  |
| фильтры ячеистые противопыльные ФЯРы (ФЯПы) |  |  |  |
| тягонапорометр |  |  |  |
| нумерация герметичных клапанов (ГК), обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование |  |  |  |
| график, время работы фильтро -вентиляционного оборудования (ФВО) в ручном режиме |  |  |  |
| герметичность по проекту и фактически (мм вод. столба). График, акт проверки |  |  |  |
| 6. Электроснабжение: |  |  |  |
| эксплутационная схема электроснабжения ЗС |  |  |  |
| исправность электрооборудования |  |  |  |
| аварийное освещение |  |  |  |
| 7. Дизельная электростанция: |  |  |  |
| эксплуатационная схема ДЭС |  |  |  |
| вентиляция приток-вытяжка |  |  |  |
| журнал учёта запуска и работы ДЭС |  |  |  |
| теплоизоляция выхлопной трубы |  |  |  |
| компенсатор |  |  |  |
| резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение) |  |  |  |
| противопожарный щит, огнетушителя |  |  |  |
| щит переключения на аварийное освещение |  |  |  |
| аккумуляторы и их зарядка |  |  |  |
| наличие инструмента, наушников- глушителей и т. д. |  |  |  |
| инструкция по обслуживанию ДЭС и по технике безопасности |  |  |  |
| Примечание: При наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование |  |  |  |
| 8. Водоснабжение: |  |  |  |
| эксплуатационная схема водоснабжения |  |  |  |
| расцветка труб |  |  |  |
| наличие резервуаров(проточность),их ёмкость |  |  |  |
| водомерное стекло |  |  |  |
| краны водоразмерные |  |  |  |
| люки в баках аварийного запаса воды |  |  |  |
| наличие противопожарного резервуаpa и насоса подачи воды |  |  |  |
| 9. Канализация: |  |  |  |
| эксплуатационная схема санузлов |  |  |  |
| наличие приборов, смывных бачков |  |  |  |
| наличие фекального насоса |  |  |  |
| задвижка «Лудло» |  |  |  |
| наличие крышки в фекальную ёмкость и отверстий |  |  |  |
| проверка работы фекального насоса |  |  |  |
| 10. Запасный выход: |  |  |  |
| надпись на дверях (ставнях) |  |  |  |
| лестница, скобы |  |  |  |
| жалюзи, решётки, сетки предохранительные |  |  |  |
| 11. Оголовки: |  |  |  |
| расчётное удаление |  |  |  |
| защитные секции (УЗС, МЗС), их установки |  |  |  |
| приток-вытяжка, на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС |  |  |  |
| защита от атмосферных осадков |  |  |  |
| Всего баллов, снижающих оценку |  |  |  |

Состояние защитного сооружения оценено в ____________ баллов

| Председатель комиссии |  |
| --- | --- |
| (подпись) | (фамилия и инициалы) |
| Заместитель председателя комиссии |  |
| (подпись) | (фамилия и инициалы) |
| Члены комиссии: |  |
| (подпись) | (фамилия и инициалы) |
| (подпись) | (фамилия и инициалы) |
| (подпись) | (фамилия и инициалы) |
| (подпись) | (фамилия и инициалы) |
| (подпись) | (фамилия и инициалы) |

|  | ## Приложение № 5 ## к Положению о смотре-конкурсе ЗС ГО, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» |
| --- | --- |

ФОРМА СВОДНОЙ ВЕДОМОСТИ

результатов смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны, расположенных

на территории __________________ района муниципального образования «Город Саратов»

| № п/п | Принадлежность,(ведомство, наименование предприятия, организации), адрес |  | Тип, класс, вместимость ЗС ГО |  | Начислено баллов | Штрафные баллы: |  |  |  | Итого баллов | Место в смотре-конкурсе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | за недостатки в техническом состоянии |  | за состояние документации | за несвоевременное проведение технического обслуживания и нарушения в эксплуатации |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Председатель комиссии по проведению смотра-конкурса ______________района муниципального образования «Город Саратов» | (подпись) | __________________ (фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- |