22 апреля 2025 года № 147

Об утверждении нормативов

состава сточных вод для абонентов

МУПП «Саратовводоканал»

В соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644, приказом Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям от 4 марта 2025 г. № 107-П

постановляю:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов МУПП «Саратовводоканал» с 4 марта 2025 года по 3 марта 2032 года (приложение).

2. Комитету по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление в сетевом издании «Панорама Саратова».

3. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

И.п. главы муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                М.А. Сиденко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 22 апреля 2025 года № 147

Нормативы состава сточных вод

для абонентов МУПП «Саратовводоканал»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фенол, гидроксибензол | мг/куб. дм | 0,006 |
| 2. | Сульфат-анион | мг/куб. дм | 133,51 |
| 3. | Железо | мг/куб. дм | 0,83* |
| 4. | Медь | мг/куб. дм | 0,01* |
| 5. | Цинк | мг/куб. дм | 0,05* |
| 6. | Бромдихлорметан | мг/куб. дм | 0,0 |
| 7. | Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) | мг/куб. дм | 0,001 |
| 8. | Формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид, формалин) | мг/куб. дм | 0,1 |
| 9. | Хлороформ (трихлорметан) | мг/куб. дм | 0,005 |
| 10. | Молибден | мг/куб. дм | 0,001* |
| 11. | Стронций | мг/куб. дм | 0,4* |
| 12. | Взвешенные вещества | мг/куб. дм | 300 |
| 13. | БПК5 | мг/куб. дм | 300 |
| 14. | ХПК | мг/куб. дм | 500 |
| 15. | Аммоний-ион | мг/куб. дм | 25 |
| 16. | Фосфор-фосфатов | мг/куб. дм | 12 |

Примечание:

* - в соответствии с приказом Минсельхоза России от 13 декабря               2016 г. № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» величина допустимой концентрации учитывает содержание веществ в растворенной форме.                                                                                                                      .