8 апреля 2019 года № 571

Об утверждении нормативов водоотведения (сброса)

по составу сточных вод для абонентов

общества с ограниченной ответственностью

«Концессии водоснабжения - Саратов»

В соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации                 от 12 февраля 1999 г. № 167, постановлением Правительства Саратовской области от 14 октября 2004 года № 220-П «Об определении и взимании платы за сброс загрязняющих веществ со сточными водами в централизованные системы водоотведения населенных пунктов Саратовской области», в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду

постановляю:

1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод (предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ) для абонентов общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов» с 21 апреля 2019 года по 28 ноября 2023 года (приложение № 1).

2. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод (предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ) в пределах лимитов для абонентов общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов» с 21 апреля 2019 года по 15 января 2020 года (приложение № 2).

3. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                   	  	  М.А. Исаев

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования

«Город Саратов»

от 8 апреля 2019 года № 571

Нормативы

водоотведения (сброса) по составу сточных вод (предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ) для абонентов общества

с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/куб. дм | 178,57 |
| 2. | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном виде | мг/куб. дм | 1,76 |
| 3. | Сульфид натрия, сернистый натрий (в перерасчете на сульфиды) | мг/куб. дм | 0,002 |
| 4. | АСПАВ (алкилсульфаты натрия (смесь первичных алкилсульфатов натрия) | мг/куб. дм | 0,11 |
| 5. | Сухой остаток | мг/куб. дм | 885,65 |
| 6. | Фенол, гидроксибензол | мг/куб. дм | 0,0083 |
| 7. | Хлорид-анион | мг/куб. дм | 94,39 |
| 8. | Кадмий | мг/куб. дм | 0,00094 |
| 9. | Никель | мг/куб. дм | 0,0158 |
| 10. | Хром шестивалентный | мг/куб. дм | 0,01 |
| 11. | Жиры | мг/куб. дм | 14,0 |
| 12. | Водородный показатель (рН) | ед. | 6,0-9,0 |

Примечание: в соответствии с приложением № 1 к Правилам приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов, утвержденным приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 2 марта 1984 г. № 107, величина допустимой концентрации учитывает содержание веществ в нерастворенной и растворенной форме            (в натуральной пробе сточных вод).

Председатель комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                            А.Н. Мышев

- Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 8 апреля 2019 года № 571

Нормативы

водоотведения (сброса) по составу сточных вод (предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ) в пределах лимитов

для абонентов общества с ограниченной ответственностью

«Концессии водоснабжения - Саратов»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аммоний-ион | мг/куб. дм | 41,91 |
| 2. | БПКполн | мг/куб. дм | 157,5 |
| 3. | Нитрит-анион | мг/куб. дм | 0,66 |
| 4. | Нитрат-анион | мг/куб. дм | 2,8 |
| 5. | Сульфат-анион | мг/куб. дм | 230,04 |
| 6. | Фосфат ион (по Р) | мг/куб. дм | 1,9 |
| 7. | Формальдегида и бисульфида натрия аддукт | мг/куб. дм | 0,02 |
| 8. | Цианид-анион | мг/куб. дм | 0,05 |
| 9. | Железо | мг/куб. дм | 1,0 |
| 10. | Медь | мг/куб. дм | 0,0109 |
| 11. | Ртуть | мг/куб. дм | 0,00001 |
| 12. | Свинец | мг/куб. дм | 0,002 |
| 13. | Цинк | мг/куб. дм | 0,039 |

Примечание: в соответствии с приложением № 1 к Правилам приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов, утвержденным приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 2 марта 1984 г. № 107, величина допустимой концентрации учитывает содержание веществ в нерастворенной и растворенной форме            (в натуральной пробе сточных вод).

Председатель комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                            А.Н. Мышев